|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **GRIPTEX** | | |
| **DESCRIPTION** |  |  |  |
| Total thickness | EN ISO24346 | mm | 2.90 |
| Wearlayer thickness | EN ISO24340 | mm | 0.35 |
| Weight | EN ISO 23997 | g/m² | 2000 |
| Sheet width | EN ISO 24341 | cm | 200 / 300 / 400 |
| Sheet length | EN ISO 24341 | ml | ≈ 25 |
| **CLASSIFICATION** |  |  |  |
| Norm / Product specification | - | - | EN ISO 26986 |
| European classification | EN ISO 10874 | class | 23 - 31 |
| Impact sound insulation | EN ISO 717-2 | dB | 16 |
| Walk noise | NFS 31 074 | dB | < 65 |
| Fire rating | EN 13 501-1 | class | Cfl-s1 |
| Static electrical propensity | EN 1815 | kV | < 2 |
| Slip resistance wet : ramp test with oil | DIN 51130 | class | R10 |
| **PERFORMANCE** |  |  |  |
| Wear group | - | group | T |
| Dimensional stability (requirement) | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.40 |
| Dimensional stability (average measured value) | - | % | 0.05 |
| Residual indentation (requirement) | EN ISO 24343-2 | mm | ≤ 0.35 |
| Residual indentation (average value measured) |  | mm | 0.20 |
| Thermal conductivity | EN ISO 10456 | W/(m.K) | 0.25 |
| Colour fastness | EN 20 105 - B02 | degree | ≥ 6 |
| Surface treatment | - | - | GRIP’X |
| Chemical products resistance | EN ISO 26987 | class | OK |
| **ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY** | | | |
| TVOC after 28 days | ISO 16000-6 | µg/ m3 | < 100 |
| Certification | - | - | Floorscore® |
| **CE MARKING** |  |  |  |
|  | EN 14041 | - |  |
| - |  |